PARTIE 7 MENUISERIES

# LOT 71 MENUISERIES EXTERIEURES

71.30.--. FENETRES ET PORTES-FENETRES, PORTES EXTERIEURES SUIVANT STS 52:2005

71.31.00. SYSTEMES

## 71.31.10 Fenêtres / portes-fenêtres, systèmes, gén.

(43) Ta

*AJOUTER ÉVENTUELLEMENT L’ARTICLE GÉNÉRAL 71.31.10 OU SUPPRIMER LE TITRE CI-DESSUS*

### 71.31.10.¦733.16.151.¦.¦03 Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes levants coulissants, systèmes en PVC / coëxtrusion

(31.3) An6

GEALAN S9000 – Profilés en PVC pour fenêtres levants coulissants,section classique aux angles arrondis, coextrudé

##### .20. CODE DE MESURAGE

###### .22. Mode de mesurage :

.22.12. Unités géométriques :

.22.12.22. Par m². **[m²]**

● Fenêtres levants coulissants.

.22.16. Unités géométriques :

.22.16.10. Par pièce. **[pce]**

● Fenêtres levants coulissants.

.22.20. Conventions de mesurage :

Par type ou modèle de fenêtres.

Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif :

Les dimensions seront contrôlées préalablement à l'exécution et le cas échéant corrigées.

##### .30. MATERIAUX

.30.10. Description du système : VERSION STANDARD

Fenêtres coulissantes dont les dormants et les ouvrants seront constitués de profilés extrudés en PVC rigide de couleur blanche ou crème, assemblés par soudure. Les montants intermédiaires ou traverses (assemblages en T) doivent être assemblés par voie mécanique.

###### .31. Caractéristiques des profilés:

Profilés de fenêtre pour fenêtres coulissantes placées derrière la frappe de la structure portante. Deux noyaux de renfort séparés situés dans des chambres distinctes du profilé garantissent une véritable scission thermique.

######  #Les chambres centrales du dormant bénéficient de la mousse suivant technique IKD®, pour une meilleure isolation thermique..

Les profilés autorisent la pose de vitrages de maximum 52 mm d’épaisseur, avec bordure standard (ou de max. 54 mm avec système d’encollage breveté procédé STV).

Variante 1

- Type: profilé standard (optique symmetrique).

- Largeur cadre fixe: 100 mm

- Largeur de l’ouvrant: coulissant 100 mm

Variante 2

- Type: Exécution “Design”, avec plus grande proportion de verre dans le dormant, avec les mêmes valeurs d'isolation thermique.

- Largeur cadre fixe: 44 mm

- Largeur de l’ouvrant: coulissant 100 mm

Suite

- Profondeur: 82,5 mm

- Nombre de chambres de l’ouvrant: 5

- Hauteur du dormant : 65 mm

- Profondeur du dormant : 190 mm

- Nombre de chambres du dormant : 5

#.31.21. [fabricant]

- Fabricant : GEALAN Fenster-Systeme.

- Dénomination commerciale : S 9000 coëxtrusion

#.31.22. [neutre]

.31.23. Composition :

- Matériau principal des profilés : compound PVC composé par la firme GEALAN

- Composition du compound : résines PVC, stabilisants aux UV, isolateurs thermiques (Ca-Zn), antioxydants, pigments, fluidifiants, charges, etc.

- Matériau des profilés d'étanchéité : EPDM souple (selon NIT 221); pour étanchéité non soudable simultanément et TPE pour étanchéité soudable

>[NIT 221:2001](http://oas.bbri.be/pls/BBRI/pubnew.popup_info?par=58589&lang=F&layout=4) - NL;FR - La pose des vitrages en feuillure (Les NIT 214 et 221 remplacent les NIT 110 et 113) [[CSTC](http://www.cstc.be/?dtype=publ&doc=NIT%20221.pdf&lang=fr)]

- Couleur des profilés de résistance : gris ou noir

- Traitement de surface : effet couleur obtenu par coextrusion. Lors de la coextrusion, l’organe de base du profilé - constitué à ce stade de PVC blanc liquide fondu - est lié de manière indissoluble avec un composé acrylique coloré liquide. Ce procédé se produit dans une coextrudeuse à laquelle, outre l’extrudeuse principale, une seconde extrudeuse qui amène le composé acrylique dans la machine est raccordée.

- Couleur : à choisir par l’architecte parmi le nuancier acrylcolor du fabricant, qui comporte au moins les couleurs RAL standard ainsi que diverses teintes spécifiques à un projet.

- Forme des profilés de résistance: esthétique et facile d'entretien, en retrait par rapport au profilé PVC.

- Système d'étanchéité : joint intermédiaire

###### .32. Caractéristiques des fenêtres coulissantes:

- Drainage :

- Nombre et type de drainage : ▪ boutonnières extérieures de drainage (5 x 28 mm ou perforations diam. 8 mm) espacées de 800 mm maximum et avec un minimum de 2 boutonnières
▪ boutonnières de drainage dans la battée (5 x 28 mm) espacées de 800 mm maximum et avec un minimum de 2 boutonnières

- Ventilation :

- Ventilation : complété d’une ventilation (décompression) en haut; tant dans la partie de l’ouvrant que dans le dormant

.32.40. Types de fenêtres:

Variante 1

- Type: Deux ailes, une aille fixe et une coulissante

Variante 2

- Type: Quatre ailes, deux fixes sur le côté et deux coulissantes au milieu.

Suite

.32.50. Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.51. ER 1 Résistance mécanique et stabilité :

- Résistance à la charge au vent (STS 52:2005) : classe 5C selon NBN EN 12210:2000 +/AC:2002

- Résistance au cisaillement de l'isolant thermique : selon NBN EN 14024:2005

- Efforts de manœuvre et abus d'utilisation : classe 4 selon NBN EN 13115:2001

.32.53. ER3 Hygiène, santé, environnement :

- Etanchéité à l'eau (STS 52:2005) : classe 9A selon NBN EN 12208:2000

- Perméabilité à l'air (STS 52:2005) : classe 4 selon NBN EN 12207:2000

.32.54. ER4 Sécurité d’utilisation :

- Résistance au choc (STS 52:2005) : au minimum classe 3 selon NBN EN 13049:2003

.32.55. ER5 Protection acoustique :

- Propriétés acoustiques (NBN EN ISO 717-1/A1:2006): … dB

.32.56. ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

.33.56.10. Isolation thermique :

Pour mémoire : Fonction du type de vitrage.

- Coefficient de transmission thermique selon NBN EN ISO 10077-2:2012 :
Uf = 1,3 W/(m².K) pour variante de base
Uf = 0,95 W/(m².K) variante « Maison passive » avec mesures complémentaires (IKD, STV, ...)

###### .33. Caractéristique des composants secondaires:

- Cales : le vitrage est positionné correctement dans la feuillure à l’aide d’une cale fermée. Avec ou sans vitrage, la cale se positionne parfaitement.

- Vis, boulons et écrous : exclusivement en acier inoxydable

- Matériau des profilés de renfort : profilé en acier ou aluminium

- Positionnement des profilés de renfort : par insertion dans la chambre principale ou la feuillure du profilé PVC

- Découpe des profilés de renfort : réduit orthogonalement, jusqu'à maximum 5 cm du bord interne de l'onglet

- Fixation des profilés de renfort : par le biais de vis autoforantes positionnées sur une face non apparente du profilé PVC

- Ecartement entre vis : 250 mm pour les profilés colorés
350 mm pour les profilés blancs

- Matériau utilisé pour la quincaillerie : Euronut ou U-Stulp, selon les directives du fabricant des profilés.

- Fixation au gros-œuvre : par le biais d'ancrages en acier avec protection galvanique, …

- Matériau utilisé pour la visserie : #acier galvanisé #acier inoxydable
#les vis pour la fixation des charnières devront être vissées au minimum à travers 2 parois en PVC ou dans le profilé de renfort

#- Etanchéité de resserrage en châssis et maçonnerie : au moyen d'un mastic sélectionné sur base des spécifications de la NIT 124:1979

>[NIT 124:1979](http://oas.bbri.be/pls/BBRI/pubnew.popup_info?par=8208&lang=F&layout=4) - NL,FR - Joints d’étanchéité en mastic entre éléments de façade. Conception et exécution. (remplace la NIT 107) [[CSTC](http://www.cstc.be/?dtype=publ&doc=NIT%20124.pdf&lang=fr)]

##### .40. EXECUTION DES TRAVAUX

###### .41. Références de base :

L'exécution sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant.

###### .42. Prescriptions générales :

.42.10. Travaux préparatoires :

Tous les reflux de mortier apparaissant dans la maçonnerie sur le périmètre d'appui et de fixation du châssis seront retirés avec soin de façon à garantir une mise en place sans contrainte.

...

.42.20. Assemblage et fabrication :

La fabrication des châssis sera effectuée par une entreprise spécialisée reconnue, agréée et formée par le fabricant des châssis GEALAN Fenster-Systeme GMBH conformément à un dossier technique reprenant les directives de fabrication ainsi que les spécifications de l'agrément technique.

La découpe des profilés de châssis à souder sera exclusivement réalisée au moyen d'une scie prévue pour le façonnage du PVC. Les profilés de renforcement métalliques seront débités au moyen d'une scie distincte adaptée.

L'assemblage des profilés PVC sera conforme à la directive technique allemande [DSV 2207-25:1989](http://www.beuth.de/langanzeige/DVS%2B2207-25/841440.html).

- Type de soudure : soudure par contact et apport, avec assemblage sous pression à l'état plastique

...

.42.21. Pose de la quincaillerie :

- Montage de la quincaillerie : au moyen de vis résistante à la corrosion

- Mode de pose : lors du perçage le diamètre de l'orifice doit être inférieur de plus ou moins 1,0 mm par rapport à celui de la vis concernée
le PVC ne doit pas être pré-percé de façon à obtenir une résistance de la fixation supérieure

.42.22. Pose de vitrage:

- Procédé d’encollage du vitrage : pose selon le procédé certifié GEALAN STV® (Statische-Trocken-Verglasung). Cette technique d’encollage consiste à coller la vitre au profilé à sec par un ruban adhésif spécialement conçu pour l’industrie des fenêtres et en conservant la méthode traditionnelle de calage du vitrage au moyen de cales pour vitres. Le fait de coller la vitre au vantail transfère la rigidité du verre à l’ouvrant et rend l’ensemble extrêmement stable.

.42.23. Pose de l'étanchéité de vitrage :

Les étanchéités de vitrage seront adaptées aux épaisseurs de ces derniers ainsi qu'aux dimensions de la feuillure.

- Type : étanchéité linéaire (coextrusion)

Le vitrage sera étanchéifié à l'aide d'un joint périmétrique continu préformé positionné conformément aux indications de la NIT 221:2001.

Pour sélectionner le bon encadrement de vitrage et le bon modèle de joint, voir avec le fabricant du système GEALAN Fenster-Systeme GMBH.

.42.30. Réception :

Toutes les cales de montage nécessaires à la pose des châssis seront retirées avant la réception des éléments.

###### .44. Mode de placement :

.44.10. Plan de détail :

La composition des fenêtres et des portes s'effectuera sur base des plans.

.44.20. Montage :

Lors de la pose des châssis aucun composant constructif ne peut être perforé et/ou détérioré sans l'agrément exprès #de l'architecte. #de l'auteur de projet.

.44.30. Fixation :

.44.31. Fixation à la structure portante :

* La menuiserie extérieure est placée de manière symétrique dans la baie et appliquée à la distance requise du gros œuvre, en fonction des raccords et de l’espace à ménager pour les charnières et leur réglage. Le montage est parfaitement d’aplomb, de niveau et dans l’axe sur le plan horizontal, en tenant compte de l’écart maximum par rapport aux repères et aux mesures de niveau suivant TV 188 § 5.1.1.
* Sur les seuils, le montage doit garantir que l’eau soit de pénétration dans le rehaut, soit de condensation est toujours dirigée vers l’extérieur, au bas ou à l’avant du profilé, et ne peut jamais couler à l’intérieur.
* Les fenêtres doivent être fixées de sorte que leur charge soit transférée au gros œuvre et que les tassements du bâtiment n’aient aucun impact sur la menuiserie extérieure. Les éléments de fixation doivent être de nature à être, et d’un nombre tel qu’ils soient, en mesure de résister à l’action du vent sans déformation, suivant NBN EN 1991-1-4 (+ ANB).

.44.32. Isolation et raccords

- La menuiserie extérieure doit être isolée sur tout le pourtour du gros œuvre. Les jointures des raccords entre le cadre fixe, la façade et/ou entre les différents vantaux doivent assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air. Les raccords des vantaux sont pourvus d’une double étanchéité : une retenue de l’eau et du vent à l’extérieur (ruban mousse + mastic) et une finition étanche à l’air à l’intérieur.

- Là où les garnitures étanches à l’eau appliquées du côté extérieur sont combinées à des garnitures étanches à l’air du côté intérieur, il faut s’assurer que l’étanchéité à la vapeur des membranes intérieures soit supérieure à celle de la garniture étanche à l’eau.

- Vis-à-vis des performances sur le plan de l’étanchéité à l’air, une attention particulière doit être accordée à l’étanchéité à l’air du raccord entre la menuiserie extérieure, la construction porteuse prévue, l’isolation de façade et la finition intérieure. La finition intérieure (plafonnage, caissons, appuis de fenêtre, ...) ne peut être entamée qu’après que le concepteur a vérifié l’isolation et l’étanchéité à l’air des raccords.

##### .60. CONTROLE ET AGREATION

###### .61. Avant la livraison :

.61.10. Documents à présenter :

Une documentation explicite, des échantillons représentatifs ainsi que les détails d’encastrement exigés seront joints #à l’offre. #à la soumission#.

...

.61.14. Agrément :

Une attestation de garantie sera présentée pour les systèmes de finition, de protection et de traitement.

.61.16. Documentation détaillée complète :

L'entrepreneur réalisant les menuiseries extérieures proposera à l'approbation de l'architecte avant toute exécution :

- Une note de calcul établie par le fabricant.

- Une carte des coloris ainsi que des échantillons des différents composants.

- Les détails de finition complétés le cas échéant des plans de pose.

- Les attestations de garantie

.61.40. Note de calcul :

- Transmission thermique : selon NBN EN ISO 10077-2:2012

- Perméabilité à l'air : selon NBN EN 12207:2000 et NBN EN 1026:2000

- Perméabilité à l'eau : selon NBN EN 12208:2000 et NBN EN 1027:2000

- Résistance au vent : selon NBN EN 12210:2000 et NBN EN 12211:2000

#  Postes GEALAN pour le métré

GEALAN S9000 – Profilés en PVC pour fenêtres levants coulissants,section classique aux angles arrondis, coextrudé

#### #P1 Fenêtres coulissants avec profilés GEALAN S9000 standard en PVC [dimensions] [couleur] QP [m²]

#### #P1 Fenêtres coulissants avec profilés GEALAN S9000 standard en PVC [dimensions] [couleur] QP [pce]

#### #P1 Fenêtres coulissants avec profilés GEALAN S9000 Design en PVC [dimensions] [couleur] QP [m²]

#### #P1 Fenêtres coulissants avec profilés GEALAN S9000 Design en PVC [dimensions] [couleur] QP [pce]

#### #P2 Cales [couleur] PM [1]

#### #P3 Quincaillerie [type] PM [1]

#### #P4 Fixation au gros œuvre [par exécution] PM [1]

#### #P5 Joint entre fenêtre et maçonnerie [par exécution] PM [1]

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH

Kraaivenstraat 25-16

NL-5048 AB Tilburg

Tél.: +31 56 22 05 55

Fax.: +31 56 22 05 55

[www.GEALAN.be](http://www.gealan.be/)

info@GEALAN.be